## Article 75_RPEP
MODÈLE DE FORMULAIRE DE SOUMISSION POUR APPEL D'OFFRES MUNICIPAL - ARTICLE 75 DU RPEP
MISE EN GARDE: Ce modèle de formulaire n'étant pas exhaustif, il ne convient pas à toutes les situations. Par conséquent, le remplir ne permet pas nécessairement de répondre à toutes les exigences
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) et la démarche présentée dans le Guide de réalisation des analyses de la vulnérabilité des sources destinées à l'alimentation
en eau potable au Québec.
ARTICLE | QUANTITÉ | COÛT UNITAIRE ($) | TOTAL ($)
| (a) | (b) | (a x b)
1 - DÉLIMITATION DU TERRITOIRE À L'ÉTUDE ET RECHERCHE D'INFORMATION
- Délimitation du ou des bassins versants du ou des sites de prélèvement à l'étude
- Regroupement de l'information existante sur le ou les bassins versants pour une caractérisation sommaire (n'a pas à être présenté dans le rapport)
2 - DESCRIPTION DU SITE DE PRÉLÈVEMENT ET DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION D'EAU POTABLE
- Description du site de prélèvement
* Le type d'usage (site utilisé en permanence ou site d'appoint)
* La localisation (notamment les coordonnées géographiques de l'ouvrage d'entrée d'eau)
* Le type de prélèvement d'eau : dans le plan d'eau, en rive ou sous le lit du cours d'eau
* La profondeur du prélèvement (en mètres)
* Une description des infrastructures de prélèvement
* Un schéma (vue en coupe) et une description de l'état de l'installation de prélèvement d'eau et de son environnement immédiat
* Le débit de prélèvement autorisé (en m3/jour)
* Le niveau d'eau critique
* La largeur du cours d'eau en période d'étiage
* Le numéro de la plus récente autorisation de prélèvement délivrée par le Ministère pour ce site
* Une photo du site de prélèvement (avec des précisions)
- Description de l'installation de production d'eau potable
* Une énumération des étapes de traitement appliquées entre le prélèvement et la distribution
* Une liste des produits chimiques utilisés pour le traitement
3 - DÉLIMITATION DES AIRES DE PROTECTION DES EAUX EXPLOITÉES
- Délimitation de l'aire de protection immédiate (article 70 du RPEP)
* Ces limites incluent les eaux de surface, les tributaires et des bandes de terre de 10 m à partir de la ligne des hautes eaux (récurrence de deux ans).
- Délimitation de l'aire de protection intermédiaire (article 72 du RPEP)
* Ces limites incluent les eaux de surface, les tributaires et des bandes de terre de 120 m à partir de la ligne des hautes eaux (récurrence de deux ans).
- Délimitation de l'aire de protection éloignée (article 74 du RPEP)
* Ces limites incluent les eaux de surface et tout le territoire compris dans cette superficie.
4 - DÉTERMINATION DES NIVEAUX DE VULNÉRABILITÉ DES EAUX EXPLOITÉES
- Niveau de vulnérabilité des six indicateurs
* Indicateur A : Vulnérabilité physique du site de prélèvement (selon la méthode la plus contraignante)
* Indicateur B : Vulnérabilité aux microorganismes (selon une des deux méthodes)
* Indicateur C : Vulnérabilité aux matières fertilisantes (selon la méthode la plus contraignante)
* Indicateur D : Vulnérabilité à la turbidité (selon une des deux méthodes)
* Indicateur E : Vulnérabilité aux substances inorganiques (selon une des deux méthodes)
* Indicateur F : Vulnérabilité aux substances organiques (selon une des deux méthodes)
5 - INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LA QUALITÉ OU LA QUANTITÉ DES EAUX EXPLOITÉES
- Inventaire complet (aires de protection immédiate et intermédiaire) et ciblé (aire de protection éloignée) des éléments suivants:
* Les activités anthropiques
* Les événements potentiels
* Les affectations du territoire
6 - ÉVALUATION DES MENACES ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS ANTHROPIQUES ET AUX ÉVÉNEMENTS POTENTIELS INVENTORIÉS
- Évaluation de la gravité des conséquences (activités et événements)
- Évaluation de la fréquence des activités anthropiques susceptibles de libérer des contaminants
- Évaluation de la probabilité des événements potentiels susceptibles de libérer des contaminants
- Détermination du potentiel de risque des activités et des événements susceptibles de libérer des contaminants
7 - IDENTIFICATION DES CAUSES PROBABLES DES PROBLÈMES AVÉRÉS
- Compiler et classer les éléments selon leur potentiel de risque
- Répertorier les indicateurs dont le niveau de vulnérabilité est moyen ou élevé
- Identifier les causes naturelles ou anthropiques des problèmes associés à ces indicateurs
9 - RÉDACTION DU RAPPORT
- Rédaction, mise en page et distribution du rapport exigé à l'article 75 du RPEP
TOTAL