## Instructions
Instructions pour l'utilisation du chiffrier de comparaison des résultats de suivi avec les objectifs environnementaux de rejet (OER)
Le document Comparaison entre les concentrations mesurées à l'effluent et les objectifs environnementaux de rejet (OER) pour les entreprises existantes explique en détail les informations nécessaires à l'utilisation adéquate de ce chiffrier.
Instructions pour la saisie des données
Le champ « OER » doit correspondre à l'OER en concentration (mg/L), ou en unités toxiques (UTa, UTc), calculé pour un paramètre donné, pour une entreprise donnée.
On peut supprimer les colonnes excédentaires en retirant préalablement la protection de la feuille.
Le champ « Critère » doit correspondre au critère de qualité pour lequel l'OER a été établi.
Certaines cellules de ce champ ont été remplies à titre indicatif et peuvent être modifiées.
Le champ « Paramètre » doit être rempli de manière à représenter la liste des substances visées par un OER pour une entreprise donnée.
Certaines cellules de ce champ ont été remplies à titre indicatif et peuvent être modifiées.
Les particularités suivantes doivent être considérées :
- Pour que les calculs spécifiques aux coliformes fécaux s'effectuent correctement, le champ « Paramètre » doit être identifié « Coli ».
- Pour que les calculs spécifiques au phosphore et aux coliformes fécaux s'effectuent correctement, le champ « Critère » doit être identifié « CARE ».
- Pour que les calculs spécifiques à l'azote ammoniacal s'effectuent correctement, le champ « Paramètre » doit être identifié « Azote ammoniacal hivernal » ou « Azote ammoniacal estival ».
- L'unité de mesure de la toxicité aiguë doit être identifiée « UTa ».
- Pour les dioxines et furanes chlorés, la valeur à rapporter pour la comparaison avec l'OER est la concentration totale en équivalent toxique (TEQ) calculée en fonction des facteurs d'équivalence de la toxicité (FET) OMS 2005 ou, le cas échéant, selon les exigences réglementaires du secteur d'activité. Ce résultat peut être présenté sous différentes dénominations selon le laboratoire qui délivre le certificat d'analyse. Ci-dessous, quelques exemples courants : Exemple 1 : Concentration totale en équivalent toxique OMS 2005 (mammifère) Exemple 2 : Sommation des PCDDs et PCDFs (TEQ) Exemple 3 : ÉQUIVALENCE TOXIQUE TOTALE Exemple 4 : Lower Bound PCDD/F TEQ (WHO 2005)
- Pour les biphényles polychlorés (BPC), le résultat à rapporter est la concentration totale des groupes homologues. Ce résultat peut être présenté sous différentes dénominations selon le laboratoire qui délivre le certificat d'analyse. Ci-dessous, quelques exemples courants : Exemple 1 : Concentration totale dans la section "Concentration par groupe homologue" Exemple 2 : Total BPC congénères ciblés et non ciblés Exemple 3 : BPC totaux
- Pour le paramètre sulfure d'hydrogène, le résultat à rapporter pour la comparaison avec l'OER est obtenu en faisant le produit de la concentration en sulfures totaux multiplié par 0,15, et en multipliant le résultat obtenu par la proprotion de sulfure d'hydrogène non ionisé en fonction du pH du milieu récepteur. Ces valeurs sont fournies dans les notes de bas de tableau des OER associés à votre projet. De plus, un exemple de calcul et les proportions de sulfure d'hydrogène non ionisé en fonction du pH du milieu récepteur sont fournis à l'annexe 18 de la page Internet "Critères de qualité de l'eau de surface".
www.environnement.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/annexe_18.htm
IMPORTANT
- Saisir les concentrations mesurées en mg/L. Le cas échéant, il faut procéder aux conversions vers les unités de mesure appropriées.
- Les limites de détection des méthodes analytiques doivent être conformes aux recommandations inscrites dans les notes au bas du tableau des OER.
Le champ « ND » doit contenir le chiffre « 1 » lorsque le résultat est non détecté. Dans ce cas, la valeur saisie dans la colonne du résultat doit correspondre à la moitié de la limite de détection rapportée par le laboratoire. Cette règle ne s'applique pas lorsque le critère de qualité concerne une famille de paramètres, comme c'est le cas pour les dioxines et furanes chlorés et les BPC. Dans ce cas, saisir « 0 » dans la colonne "Résultat" lorsque le résultat inscrit sur le certificat d'analyse est 0, ND ou <LD.
Pour plus d’informations :
dqma-oer@environnement.gouv.qc.ca
Définitions
« C99,4 » : Estimation du 99e centile de la distribution des moyennes mobiles de quatre jours de la concentration d'un contaminant donné à l'effluent
« F1 » : Facteur multiplicatif servant à établir C99,4. Correspond à | où σne2 = ln [(CV2 / ne) +1]
ne = nombre de jours d'effets, ne = 4 pour la protection de la vie aquatique chronique (CVAC)
z99 = 2,326 pour une probabilité d'occurrence de 99 %
Signification des résultats possibles dans le champ « Amplitude de dépassement »
« Respect » : Respect de l'OER si : (C99,4/OER) ≤ 1 ou (Moyenne arithmétique/OER) ≤ 1 ou (Moyenne géométrique/OER) ≤ 1
« Valeur numérique » : Amplitude de dépassement de l'OER si : (C99,4/OER) > 1 ou (Moyenne arithmétique/OER) > 1 ou (Moyenne géométrique/OER) > 1
« dét < 10 » : Nombre de données détectées disponibles inférieures à 10, et donc impossibilité de vérifier le respect de l'OER à l'aide du C99,4, de la moyenne arithmétique ou de la moyenne géométrique
« NA » : Ne s'applique pas.
La comparaison entre les OER et les résultats de toxicité aiguë ne s'applique pas. Chaque résultat d'essai de toxicité aiguë doit être inférieur à 1 UTa.
La comparaison entre les OER et les résultats de pH ne s'applique pas. Chaque résultat de pH doit être situé entre 6,0 et 9,5.
Il est à noter que le chiffrier utilise des calculs différents en fonction du critère retenu (CVAC ou autres critères) et pour un OER en coliformes fécaux (Coli).
𝑒^((0,5 𝜎_𝑛𝑒^2−𝑧_99 𝜎_𝑛𝑒))

## Comparaison des OER
Entreprise : …
OER (mg/L, UTa ou UTc)
Critère (CVAC, CPCO, CPC(EO), CFTP, CARE ou VAFe) |  | CVAC |  | CVAC |  | CARE |  | CVAC |  | CVAC |  | CVAC |  | CVAC |  | CVAC |  | CVAC |  | CVAC |  | CVAC |  | CVAC |  | CVAC |  | CVAC |  | CVAC |  | CVAC |  | CVAC |  | VAFe |  | VAFe |  | VAFe |  | CVAC |  | CVAC |  | CVAC
Paramètre |  | DBO5 |  | MES |  | Coli |  | Azote ammoniacal estival |  | Azote ammoniacal hivernal |  | Zinc |  | pH |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | Toxicité aiguë Daphnie (100/CL50) |  | Toxicité aiguë Truite arc-en-ciel (100/CL50) |  | Toxicité aiguë Méné tête-de-boule (100/CL50) |  | Toxicité chronique Ceriodaphnie (100/CI25) |  | Toxicité chronique Méné tête-de-boule (100/CI25) |  | Toxicité chronique Algue verte (100/CI25)
Date d'échantillonnage | ND | mg/L | ND | mg/L | ND | UFC/100 mL | ND | mg/L - N | ND | mg/L - N | ND | mg/L | ND |  | ND | mg/L | ND | mg/L | ND | mg/L | ND | mg/L | ND | mg/L | ND | mg/L | ND | mg/L | ND | mg/L | ND | mg/L | ND | mg/L | ND | UTa | ND | UTa | ND | UTa | ND | UTc | ND | UTc | ND | UTc
n |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
n<LD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Min |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Max |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Moyenne |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Moyenne géométrique | [5 empty] | #NUM!
Médiane |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM!
CV
Écart type
F1
C99,4: moy/F1
Amplitude de dépassement: C99,4/OER ou moy/OER |  | dét.<10 |  | dét.<10 |  | dét.<10 |  | dét.<10 |  | dét.<10 |  | dét.<10 |  | NA |  | dét.<10 |  | dét.<10 |  | dét.<10 |  | dét.<10 |  | dét.<10 |  | dét.<10 |  | dét.<10 |  | dét.<10 |  | dét.<10 |  | dét.<10 |  | NA |  | NA |  | NA |  | dét.<10 |  | dét.<10 |  | dét.<10
n dépassement(s) |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA
Fréquence dépassement (%) |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA