## Feuil1
Registre des événements survenant dans la source d’approvisionnement (article 22.0.4 du RQEP)*
Identification du site de prélèvement
Nom de l’installation de production d’eau potable :
Identification du site de prélèvement :
Nom :
| Numéro : | _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _
Information concernant l'événement
Description de l'événement :
Date de début : |  |  | Date de fin :
Types de problèmes rencontrés :
¨ Pénurie d'eau (strictement liée à un tarissement de la source d’eau)
¨ Obstruction ou bris du site de prélèvement
¨ Mauvais fonctionnement du système de dégrillage, de coagulation, de décantation, de filtration, de désinfection ou de l’ensemble du système de traitement (vérifier si le MDDELCC doit être avisé en vertu de l’article 35.1)
¨ Autres :
Équipements ou procédés affectés :
Équipements : | ¨ Crépine ¨ Conduite d'amenée ¨ Système de pompage
Procédés : | ¨ Dégrillage ¨ Coagulation ¨ Décantation ¨ Filtration ¨ Désinfection
¨ L'ensemble du système de traitement
¨ Autres :
¨ Aucun
Lieu où est survenu l'événement (à noter au besoin) :
Catégories d'événements auxquelles les observations réfèrent :
¨ Événements naturels ou d’origine anthropique ayant affecté l'intégrité physique du site de prélèvement
¨ Proliférations d’algues, de cyanobactéries ou de plantes aquatiques
¨ Hausses suspectées ou mesurées d’azote ammoniacal
¨ Autres
Observations inscrites par (nom) :
Poste occupé :
Signature :
Le (date) :
* Rappel : | ► Un registre distinct doit être tenu pour chaque site de prélèvement, c'est-à-dire pour chaque installation de captage distincte. ► Chaque événement doit être répertorié de façon distincte (un événement par page), et ce, même si deux événements ont lieu simultanément. ► Un événement dont l’effet se prolonge sur plusieurs jours consécutifs doit être consigné comme un seul événement. Toutefois, un événement similaire survenant périodiquement doit, à chaque occurrence, être consigné de façon distincte.
Note on A13: Si certains événements reviennent fréquemment (bas niveau d'eau, présence de frasil, ensablement, etc.), des cases à cocher pourraient être ajoutées, en autant qu’un espace suffisant soit conservé pour inscrire des précisions. Note : Une fois que vous avez personnalisé le modèle pour votre installation de production d’eau potable, vous pouvez retirer ce commentaire.
Note on A20: Cocher tous les types de problèmes applicables selon la classification établie à l’article 22.0.4 du RQEP.
Note on A29: Cocher tous les équipements ou procédés affectés.
Note on A31: Adapter la liste des équipements susceptibles d'être affectés selon l'installation de prélèvement en place. Note : Une fois que vous avez adapté le modèle afin de le personnaliser pour votre installation de production d’eau potable, vous pouvez retirer ce commentaire.
Note on A32: Adapter la liste des procédés susceptibles d'être affectés selon la chaine de traitement en place. Note : Une fois que vous avez adapté le modèle afin de le personnaliser pour votre installation de production d’eau potable, vous pouvez retirer ce commentaire.
Note on A37: Par exemple, la localisation de la fleur d’eau de cyanobactéries ou l’endroit où un déversement s’est produit.
Note on A40: Cocher toutes les catégories concernées.
Note on B9: Ce numéro est constitué de : huit caractères pour le numéro de l’installation de production d’eau potable, un tiret et jusqu’à trois chiffres pour le site de prélèvement. Il correspond au numéro que le MDDELCC a attribué dans le système SAGO au lieu de l’installation de production d’eau potable (champ « No_MEF_LIEU »), suivi d’un tiret et du numéro attribué à la composante correspondant au site de prélèvement (champ « SG_COMPOSANTE _NUMÉRO »). Ce numéro est le même que celui qui est utilisé pour identifier le site de prélèvement lors de la déclaration des activités de prélèvement d’eau au moyen du service électronique GPE (gestion des prélèvements d’eau).
Note on B22: Par exemple, un étiage amenant une exondation de la prise d’eau ou un assèchement dû au bris d’un barrage de rétention.
Note on B23: Par exemple, une obstruction due à un ensablement, à la présence de frasil, à une prolifération de plantes aquatiques ou de moules zébrées ou à une accumulation de débris grossiers, ou encore un bris dû à un écrasement causé par les glaces ou par l’affaissement d’un mur de soutènement ou dû à l'arrachage de la conduite d’amenée.
Note on B24: Par exemple, une prolifération d’algues, de cyanobactéries ou d’autres microorganismes amenant des problèmes de goût et d’odeurs dans l’eau traitée, de même qu’une prolifération de plantes aquatiques ou de moules zébrées amenant des problèmes au niveau du système de dégrillage. Il peut aussi s'agir de la présence d’un contaminant dans l’eau brute (par exemple, l’azote ammoniacal) qui augmente la consommation de produits chimiques (par exemple, le chlore) et empêche l’atteinte des objectifs de traitement.
Note on B27: Tout autre problème n'appartenant pas à l'un des trois types de problèmes précédents. Par exemple, il pourrait s'agir de la présence d'un contaminant dans l'eau brute qui n'affecte pas le fonctionnement des procédés de traitement en place, mais qui ne peut pas être traité par ces procédés (par exemple, des chlorures en concentrations élevées ou des hydrocarbures). Selon la nature du contaminant et des risques qu'il représente pour la santé humaine, sa présence pourrait mener à la fermeture temporaire de la prise d'eau.
Note on B42: Événements associés notamment à une pénurie d’eau, à une obstruction ou à un bris du site de prélèvement.
Note on B46: Tout autre événement n’appartenant pas à l’une des trois catégories précédentes.