Registre des événements survenant dans la source d’approvisionnement (article 22.0.4 du RQEP)

Personnaliser le modèle pour une installation de production d’eau potable

Ce document présente un modèle de registre permettant de respecter les obligations de l’article 22.0.4 du Règlement sur la qualité de l’eau potable. Le registre proposé se trouve à la page suivante et des précisions concernant certains des renseignements qui doivent y être inscrits sont données à la troisième page du document.

Cette première page présente les adaptations qui doivent être apportées au modèle de la page suivante afin de personnaliser le registre pour une installation de production d’eau potable en particulier.

Information concernant l'événement

Description de l'événement : 	Si certains événements reviennent fréquemment (bas niveau d'eau, présence de frasil, ensablement, etc.), des cases à cocher pourraient être ajoutées, en autant qu’un espace suffisant soit conservé pour inscrire des précisions.

Équipements ou procédés affectés :	Chaque installation doit prévoir des cases à cocher personnalisées selon les principaux équipements et procédés en place, incluant une case pour « l’ensemble du système de traitement », une case « autres » (avec de l’espace pour mettre une description) et une case « aucun ».

- Équipements :	Adapter la liste des équipements susceptibles d'être affectés selon l'installation de prélèvement en place.

- Procédés :	Adapter la liste des procédés susceptibles d'être affectés selon la chaine de traitement en place.

Note :	Une fois que vous avez personnalisé le modèle pour votre installation de production d’eau potable, vous pouvez retirer cette première page.

Registre des événements survenant dans la source d’approvisionnement (article 22.0.4 du RQEP)*

Identification du site de prélèvement

Nom de l’installation de production d’eau potable : __________________________________________

Identification du site de prélèvement :

Nom : __________________________________________

Numéro :  _  _  _  _  _  _  _  _  -  _  _  _

Information concernant l'événement

Description de l'événement :	__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Date de début : ____________________	Date de fin : ____________________

Types de problème rencontrés :

- Pénurie d'eau (strictement liée à un tarissement de la source d’eau)

- Obstruction ou bris du site de prélèvement

- Mauvais fonctionnement du système de dégrillage, de coagulation, de décantation, de filtration, de désinfection ou de l’ensemble du système de traitement (vérifier si le MDDELCC doit être avisé en vertu de l’article 35.1)

- Autres : ________________________________________________

Équipements ou procédés affectés :

Équipements :	 Crépine   Conduite d'amenée   Système de pompage

Procédés :	 Dégrillage   Coagulation   Décantation  Filtration   Désinfection

 L'ensemble du système de traitement

 Autres : ________________________________________________

 Aucun

Lieu où est survenu l'événement (à noter au besoin) :	________________________________________________

________________________________________________

Catégories d'événements auxquelles les observations réfèrent:

 Événements naturels ou d’origine anthropique ayant affecté l'intégrité physique du site de prélèvement

 Proliférations d’algues, de cyanobactéries ou de plantes aquatiques

 Hausses suspectées ou mesurées d’azote ammoniacal

 Autres

Observations inscrites par (nom) :

Poste occupé :

Signature :

Le (date) :

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

* Rappels :

- Un registre distinct doit être tenu pour chaque site de prélèvement, c'est-à-dire pour chaque installation de captage distincte.

- Chaque événement doit être répertorié de façon distincte (un événement par page), et ce, même si deux événements ont lieu simultanément.

- Un événement dont l’effet se prolonge sur plusieurs jours consécutifs doit être consigné comme un seul événement. Toutefois, un événement similaire survenant périodiquement doit, à chaque occurrence, être consigné de façon distincte.

Précisions concernant certains des renseignements à inscrire dans le registre

Identification du site de prélèvement

Numéro : 	Ce numéro est constitué de : huit caractères pour le numéro de l’installation de production d’eau potable, un tiret et jusqu’à trois chiffres pour le site de prélèvement.

- Il correspond au numéro que le MDDELCC a attribué dans le système SAGO au lieu de l’installation de production d’eau potable (champ « No_MEF_LIEU »), suivi d’un tiret et du numéro attribué à la composante correspondant au site de prélèvement (champ « SG_COMPOSANTE _NUMÉRO »).

- Ce numéro est le même que celui qui est utilisé pour identifier le site de prélèvement lors de la déclaration des activités de prélèvement d’eau au moyen du service électronique GPE (gestion des prélèvements d’eau).

Information concernant l'événement

Types de problème rencontrés : 	Cocher tous les types de problèmes applicables selon la classification établie à l’article 22.0.4 du RQEP.

| Types de problème rencontrés | Exemples |
| --- | --- |
| Pénurie d'eau (strictement liée à un tarissement de la source d’eau) | Étiage amenant une exondation de la prise d’eau |
|  | Assèchement dû au bris d’un barrage de rétention |
| Obstruction du site de prélèvement | Ensablement |
|  | Frasil |
|  | Prolifération de plantes aquatiques ou de moules zébrées |
|  | Accumulation de débris grossiers |
| Bris du site de prélèvement | Écrasement causé par les glaces |
|  | Affaissement d’un mur de soutènement |
|  | Arrachage de la conduite d’amenée |
| Mauvais fonctionnement du système de dégrillage, de coagulation, de décantation, de filtration, de désinfection ou de l’ensemble du système de traitement | Prolifération d’algues, de cyanobactéries ou d’autres microorganismes amenant des problèmes de goût et d’odeurs dans l’eau traitée |
|  | Prolifération de plantes aquatiques ou de moules zébrées amenant des problèmes au niveau du système de dégrillage |
|  | Présence d’un contaminant dans l’eau brute (par exemple, l’azote ammoniacal) qui augmente la consommation de produits chimiques (par exemple, le chlore) et empêche l’atteinte des objectifs de traitement |
| Autres (tout autre problème n'appartenant pas à l'un des trois types de problèmes précédents) | Présence d'un contaminant dans l'eau brute qui n'affecte pas le fonctionnement des procédés de traitement en place, mais qui ne peut pas être traité par ces procédés (par exemple, des chlorures en concentrations élevées ou des hydrocarbures). Note : Selon la nature du contaminant et des risques qu'il représente pour la santé humaine, sa présence pourrait mener à la fermeture temporaire de la prise d'eau. |

Lieu où est survenu l’événement : 	Dans certains cas, il peut être pertinent de noter le lieu où est survenu l’événement (par exemple, la localisation de la fleur d’eau de cyanobactéries ou l’endroit où un déversement s’est produit).

Catégories d'événement auxquelles les observations référent :	Cocher toutes les catégories concernées.

- Les événements naturels ou d’origine anthropique ayant affecté l'intégrité physique du site de prélèvement inclus les événements associés notamment à une pénurie d’eau, à une obstruction ou à un bris du site de prélèvement.

- La catégorie « autres » inclut tous les événements qui ne correspondent pas à l’une des trois premières catégories.