## Sout 4h (semaine)
REGISTRE DE SUIVI (article 22 du RQEP)
(EAU SOUTERRAINE)
Nom de l'installation :
|  |  |  | Semaine du (jour 1) : |  |  |  | au (jour 7) :
J | Plage | Commentaires | Relevé aux 4 heures | [6 empty] | Quotidien
O |  |  | Heure | Initiales | Banc UV |  | Chloration |  |  | pH | Temp.
U |  |  | du |  | Alarme | Débit | Cl2 min | Débit | Volume |  | (ºC)
R |  |  | relevé |  |  |  | (mg/l)
1 | 0 h-4 h
4 h-8 h
8 h-12 h
12 h-16 h
16 h-20 h
20 h-24 h
2 | 0 h-4 h
4 h-8 h
8 h-12 h
12 h-16 h
16 h-20 h
20 h-24 h
3 | 0 h-4 h
4 h-8 h
8 h-12 h
12 h-16 h
16 h-20 h
20 h-24 h
4 | 0 h-4 h
4 h-8 h
8 h-12 h
12 h-16 h
16 h-20 h
20 h-24 h
5 | 0 h-4 h
4 h-8 h
8 h-12 h
12 h-16 h
16 h-20 h
20 h-24 h
6 | 0 h-4 h
4 h-8 h
8 h-12 h
12 h-16 h
16 h-20 h
20 h-24 h
7 | 0 h-4 h
4 h-8 h
8 h-12 h
12 h-16 h
16 h-20 h
20 h-24 h
Données vérifiées et validées par (nom) :
Signature :
Poste occupé :
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Il est important de noter que le suivi du chlore est nécessaire pour respecter les exigences de l'article 8 du RQEP, ou lorsque l'atteinte des objectifs d'enlèvement prévus à l'article 6 du RQEP se fait avec le chlore. Dans ce dernier cas, le suivi du débit, du volume, du pH et de la température est aussi requis.