## Grille de saisie
Grilles hebdomadaires de saisie du suivi de la qualité de l'eau brute et traitée pour les prises d'eau de surface non filtrée
Un guide technique de mise en œuvre des articles 53 et 53.0.1 du Règlement sur la qualité de l'eau potable est disponible sur le site Internet du MDDEP.
Afin de faciliter la préparation des rapports trimestriels exigés en vertu l'article 53.0.1 par les responsables d'installations de traitement approvisionnés en eau de surface non filtrée, voici deux modèles de grille de saisie hebdomadaire. Chaque prise d'eau de surface non filtrée doit faire l'objet d'un suivi distinct.
Les grilles de saisie peuvent être imprimées directement par les responsables des installations de production d'eau potable visés par les exigences.
A- Résidentiels > 500 peut être utilisée par les responsables d'installations qui alimentent une clientèle résidentielle de plus de 500 personnes.
B- Instit. Tourist. ou <501 peut être utilisée par les responsables d'installations qui alimentent une clientèle résidentielle de moins de 501 personnes, une clientèle institutionnelle ou touristique.
INSTRUCTIONS DE SAISIE
Date | Inscrire la date du jour, le premier rapport trimestriel exigé devra commencer par le suivi de la première semaine d'octobre 2008.
E.coli à l'eau brute | On exige en vertu de l'article 53.0.1 une valeur par semaine pour lesresponsables municipaux (ou régies) et une valeur par mois pour les autres types de responsables (privés, entreprises touristiques ou institutions). Il faudra annexer une copie des rapports d'analyse signés par le microbiologiste.
Observations sur la dégradation et ses causes probables | La fréquence d'inscription est fonction des observations de la dégradation de la qualité de l'eau brute et de ses causes probables et elle est requise en vertu de l'article 53.0.1.
Défaillance du traitement observée | La fréquence d'inscription est fonction des observations des défaillances au traitement et elle est requise en vertu de l'article 35.1.
Taux d'élimination des virus | On exige en vertu de l'article 22 au moins six valeurs chaque jour (une valeur pour chaque période de quatre heures), sauf pour les installations qui alimentent une clientèle résidentielle de moins de 501 personnes ou une clientèle institutionnelle ou touristique qui peuvent, en vertu de l'article 22.1, inscrire une valeur par jour, cinq jours par semaine. Il faudra annexer une copie des registres requis en vertu de l'article 22 ou 22.1 ainsi qu'un rapport de l'ingénieur qui expose la méthode de calcul d'enlèvement des virus, kystes de Giardia et oocystes de Cryptosporidium requis selon la qualité de l'eau brute ainsi que les résultats obtenus par le traitement en place.
Taux d'élimination de Giardia
Taux d'élimination de Cryptosporidium
Signature d'un opérateur reconnu compétent selon l'article 44 | Signature d'un opérateur reconnu compétent selon l'article 44 du Règlement sur la qualité de l'eau potable.
Signature d'un professionnel | Signature d'un professionnel dont l'ordre régit l'exercice de l'activité visée.

## A- Résidentiels >500
A- Résidentiels >500
Installations qui alimentent une clientèle résidentielle de plus de 500 personnes
Grille hebdomadaire de saisie du suivi de la qualité de l'eau brute et traitée pour chaque prise d'eau de surface non filtrée
Date | E.coli dans l'eau brute | Observations sur la dégradation et ses causes probables | Défaillance du traitement observée | Taux d'élimination des virus | Taux d'élimination de Giardia | Taux d'élimination de Cryptosporidium
Signature de l'opérateur reconnu compétent selon l'article 44 du règlement: |  |  |  | Signature d'un professionnel :

## B- Instit. Tourist. ou <501
B- Instit. Tourist. ou <501
Installations qui alimentent une clientèle résidentielle de moins de 501 personnes, une clientèle institutionnelle ou touristique.
Grille hebdomadaire de saisie du suivi de la qualité de l'eau brute et traitée pour chaque prise d'eau de surface non filtrée
Date | E.coli dans l'eau brute | Observations sur la dégradation et ses causes probables | Défaillance du traitement observée | Taux d'élimination des virus | Taux d'élimination de Giardia | Taux d'élimination de Cryptosporidium
Signature de l'opérateur reconnu compétent selon l'article 44 du règlement : |  |  |  | Signature d'un professionnel: